## Projektdaten
Berechnung der Norm-Heizlast
gemäss Norm SIA 384.201
Objekt
Bezeichnung
Adresse
Bauherrschaft
Anschrift
Telefon
E-Mail
Verfasser Wärmedämmprojekt
Anschrift
Telefon
E-Mail
Heizungsplaner
Anschrift
Telefon
E-Mail
Ort und Datum
Unterschrift Sachbearbeiter

## Projektgrundlagen
Gebäude
Standorthöhe | [7 empty] | m ü.M. | A01
c * r | = (1220 - (0.14 * A01))/3600 | [6 empty] | Wh/m3K | A02
Luftdurchlässigkeit n50 |  | ND.5.3 | [5 empty] | h-1 | A03
Abschirmungsklasse |  | ND.5.4 | [6 empty] | A04
Klima
Massgebende Klimastation | [8 empty] | A05
Norm-Aussentemperatur der Klimastation | [7 empty] | °C | A06
Höhe über Meer der Klimastation | [7 empty] | m ü.M. | A07
Temperaturkorrektur1) = min(-0.005*(A01-A07) ; 0) | [7 empty] | K | A08
Jahresmittelwert der Aussentemperatur θm,e | [7 empty] | °C | A09
1) Die berechnete Korrektur 1 K genau runden.
Baukonstruktionen
A10
Nr. | Bezeichnung |  | Beschreibung/Quelle | [5 empty] | U
W/m2K
Bauteile gegen Erdreich
A14=A12/(0,5*A13)
|  |  |  | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16
Nr. | Bezeichnung |  | Beschreibung/Quelle | U0 | Ag | P | B' | z | U
|  |  |  | W/m2K | m2 | m | m | m | W/m2K
Lineare Wärmebrücken
A17
Nr. | Bezeichnung |  | Beschreibung/Quelle | bar: A14=A12/(0,5*A13) A16
W/mK
Punktuelle Wärmebrücken
A18
Nr. | Bezeichnung |  | Beschreibung/Quelle | bar: A14=A12/(0,5*A13) A16
W/K

## Vorlage Raum
Raumblatt |  |  |  |  | Kurzbezeichnung (Kbz): |  |  | Bezeichnung:
Formeln: |  |  |  | B04=A06+A08 |  |  | B07=B04+B06 |  |  |  | B11=B09*B10 |  | B13=B11*B12
Nutzung |  |  | Temperaturen | [5 empty] | Raum-Innenabmessungen
B01 |  |  | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15
Bez. Nutzung |  |  | qint | qe | t | Korr. | qe,korr | qm,e | l | b | A | h | V | GW | hG
|  |  | °C | °C | h | K | °C | °C | m | m | m2 | m | m3 | - | m
Transmission
|  | aussen | Temperaturen B05: unbeheizt; Temperaturen B08: gegen beheizt; Raum-Innenabmessungen B12: gegen Erdreich
Korrekturfaktor |  |  | Temperaturen B08: C10(fij)=(B03-C09)/(B03-B04); Raum-Innenabmessungen B12: C10(fg2)=(B03-B08)/(B03-B04)
Fläche |  | C08=C04*C05*C06-C07 | Temperaturen B05: C08=C04*C05*C06-C07; Temperaturen B08: C08=C04*C05*C06-C07; Raum-Innenabmessungen B12: C08=C04*C05*C06-C07
Bauteile |  | C12=C08*C11 | Temperaturen B05: C12=C08*C09*C11; Temperaturen B08: C12=C08*C10*C11; Raum-Innenabmessungen B12: C12=C08*C09*C10*C11*B14
Wärmebr lin. |  | C12=C04*C06*C11 | Temperaturen B05: C12=C04*C06*C09*C11; Raum-Innenabmessungen B12: C12=C04*C06*C09*C10*C11*B14
Wärmebr punkt. |  | C12=C06*C11 | Temperaturen B05: C12=C06*C09*C11; Raum-Innenabmessungen B12: C12=C06*C09*C10*C11*B14
Heizlast |  | C13=C12*(B03-B07) | Temperaturen B05: C13=C12*(B03-B07); Temperaturen B08: C13=C12*(B03-B07); Raum-Innenabmessungen B12: C13=C12*(B03-B07)
C01 | C02 | C03 |  |  |  | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13
| Orien- |  |  |  | unbeheizt | b | l, h | Anzahl |  | A | b |  | c | HT | FT
| tie- |  |  |  | beheizt | C13=C12*(B03-B07) C07: Abzug; C13=C12*(B03-B07) C09: qj; C13=C12*(B03-B07) C10: fij; C13=C12*(B03-B07) C11: Y
Nr. | rung | Bezeichnung |  |  | Erdreich | C13=C12*(B03-B07) C09: fg1; C13=C12*(B03-B07) C10: fg2; C13=C12*(B03-B07) C11: U
[11 empty] | - |  | W/K
[11 empty] | °C | - | W/mK
- | [5 empty] | m | m | - | m2, Nr. | m2 | - | - | W/m2K | W/K | W
Summe | bar: C13=C12*(B03-B07) C11
Lüftung
Natürliche Lüftung |  |  |  |  | Mechanische Lüftung
Infiltrations-Volumenstrom |  |  |  |  | Zuluft im Raum | C13=C12*(B03-B07) C07: Nachströmluft aus Nachbarräumen
D04=2*D01*D02*D03*B13 |  |  |  |  | D08=(B03-D07)/(B03-B04) | C13=C12*(B03-B07) C07: D10=D08*D09; C13=C12*(B03-B07) C09: D12=(B03-D11)/(B03-B04); C13=C12*(B03-B07) C13: D14=D12*D13
D01 | D02 | D03 | D04 |  | D07 | D08 | D09 | D10 |  |  |  | D11 | D12 | D13 | D14
n50 | e | e | V'inf |  | qsu | fv | V'su | V'su,th | Bezeichnung |  |  | qint,j | fv,j | V'su | V'su,th
h-1 | - | - | m3/h |  | °C | - | m3/h | m3/h |  |  |  | °C | - | m3/h | m3/h
hygien. min. Volumenstrom |  |  |  |  | Abluftüberschuss
D05 | D06 | D06=D05*B13 |  |  | D15 | C04: D15=max((Vex - Vsu); 0)
nmin | V'min |  |  |  | V'mech,inf
h-1 | m3/h |  |  |  | m3/h
[9 empty] | Summe |  |  |  | S
Massgebender Volumenstrom | [5 empty] | C13=C12*(B03-B07) C07: Lüftungswärmeverlust
D16 | Natürlich: |  | D17=max(D04; D06) |  |  | C13=C12*(B03-B07) C06: D17; C13=C12*(B03-B07) C10: D18=A02; C13=C12*(B03-B07) C11: D18; C13=C12*(B03-B07) C12: D19; C13=C12*(B03-B07) C13: D20
V' | Mechanisch: |  | D16=0.1*B13+D09+S D13+D15 |  |  | C13=C12*(B03-B07) C06: V'th; C13=C12*(B03-B07) C10: D19=D17*D18; C13=C12*(B03-B07) C11: c*r; C13=C12*(B03-B07) C12: HV; C13=C12*(B03-B07) C13: FV
m3/h |  |  | D17=0.1*B13+D10+S D14+D15 |  |  | C13=C12*(B03-B07) C06: m3/h; C13=C12*(B03-B07) C10: D20=D19* (B03-B07); C13=C12*(B03-B07) C11: Wh/m3K; C13=C12*(B03-B07) C12: W/K; C13=C12*(B03-B07) C13: W
0 |  |  | Bei mech. Lüftung muss D16 ≥ D06 sein.
Norm-Heizlast | [5 empty] | C13=C12*(B03-B07) C12: E01; C13=C12*(B03-B07) C13: E02
[13 empty] | E01=S C12+D19 | HHL | FHL
[13 empty] | E02=S C13+D20 | W/K | W

## Zusammenfassung
Zusammenfassung
Formeln: |  |  | F01=B11 | F03=B07 | F05=D20 |  | F07=F06/F01 |  |  | Natürlich: | F08=D17
|  |  | F02=B03 | F04=S C13 | F06=E02 |  | F09=F08/F01 |  |  | Mechanisch: | F08=D16
Raumzusammenstellung
[6 empty] | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09
Kbz | Bezeichnung |  |  |  |  | A | qint | qe,korr | FT | FV | FHL | qHL | V' | v'
[6 empty] | m2 | °C | °C | W | W | W | W/m2 | m3/h | m3/hm2
Gebäude | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizlast des Gebäudes
Transmissionswärmeverluste |  |  |  | Lüftungswärmeverluste |  | F06: Norm-Heizlast Gebäude
G01 |  |  |  | G02 | G03 | F06: G04
FT,HL |  |  |  | F | FV,HL | F06: FHL
W |  |  |  | - | W | bar: F06
0 |  | G01=S(F04) |  |  | 0 | F02: G03=G02*S(F05); F06: 0; F08: G04=G01+G03